比价文件
	项目名称： 
	某单位安防设备维护、技术服务及零星采购项目

	项目编号：
	2025-YKGJGXAGC-F9001


某单位

服务内容明细
某单位安防设备维护、技术服务及零星采购项目清单
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价

	一、监控安装与维护

	1
	BV-10电源线敷设
	提供BV-10电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	2
	BV-10电源线敷设
	提供BV-6电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	3
	RVV3*4.0电源线敷设
	提供RVV3*4.0电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	4
	RVV2*2.5电源线敷设
	提供RVV2*2.5电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	5
	RVV2*1.5电源线敷设
	提供RVV2*1.5电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	6
	RVV2*1.0电源线敷设
	提供RVV2*1.0电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	7
	六类网线及敷设
	提供六类网线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	8
	超五类网线敷设
	提供超五类网线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	9
	1~4芯光纤敷设
	提供1~4芯光纤及辅材，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	10
	6~24芯光纤敷设
	提供6~24芯光纤及辅材，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	11
	光纤融接
	光纤点融接，测试线路正常。
	芯
	1
	

	12
	弱电金属桥架安装
	提供金属桥架等材料，在墙壁或地面明装金属桥架并使桥架保护作用正常。
	米
	1
	

	13
	KBG强电线管安装
	提供KBG强电线管等材料，在墙壁或地面明装KBG强电线管并使桥架保护作用正常。
	米
	1
	

	14
	PE穿线管安装
	提供PE穿线管等材料，在墙壁或地面明装PE穿线管并使桥架保护作用正常。
	米
	1
	

	15
	PVC穿线管/线槽安装
	提供PVC穿线管/线槽等材料，在墙壁或地面明装金属桥架并使桥架保护作用正常。
	米
	1
	

	16
	管线暗敷
	在墙壁或地面需暗敷管线位置开槽，敷设管线后粉刷美化。
	米
	1
	

	17
	道路管线预埋
	在混凝土地面或柏油路面需预埋管线位置开挖，敷设管线后恢复。
	米
	1
	

	18
	草坪地管线预埋
	在草坪地需预埋管线位置开挖，敷设管线后回填泥土。
	米
	1
	

	19
	常用设备支架安装
	提供长度0.3米以内支架及辅材，按照监控、设备位置要求安装支架。
	套
	1
	

	20
	1米内设备支架安装
	提供长度1米（含1米）以内支架及辅材，按照监控、设备位置要求安装支架。
	套
	1
	

	21
	1~2米设备支架安装
	提供长度1~2米（含2米）支架及辅材，按照监控、设备位置要求安装支架。
	套
	1
	

	22
	2~3米设备支架安装
	提供长度2~3米（含3米）支架及辅材，按照监控、设备位置要求安装支架。
	套
	1
	

	23
	低空监控安装
	提供监控安装所需辅材（不含监控设备费用），将3.5米（含3.5米）以下安装的监控调试正常。
	套
	1
	

	24
	高空监控安装
	提供监控安装所需辅材及工具（不含监控设备费用），将3.5米以上高空安装的监控调试正常。
	套
	1
	

	25
	5口千兆交换机安装
	提供5口千兆全电口交换机，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	26
	5口千兆POE交换机安装
	提供5口千兆POE全电口交换机，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	27
	8口千兆交换机安装
	提供8口千兆全电口交换机，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	28
	8口千兆POE交换机安装
	提供8口千兆POE全电口交换机，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	29
	千兆光纤收发器安装
	提供一光一电千兆光纤收发器及辅材，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	30
	监控电源适配器安装
	提供12V/2A电源适配器及辅材，安装并确保可正常使用。
	套
	1
	

	31
	球机电源适配器安装
	提供球机电源适配器及辅材，安装并确保可正常使用。
	套
	1
	

	32
	基坑土方开挖回填
	开挖回填一类、二类土。
	m³
	1
	

	33
	地笼预埋、地基浇筑
	提供预埋监控立杆的地笼、水泥等材料，组织浇筑水泥砂浆等施工。
	m³
	1
	

	34
	3.5米内监控立杆安装
	提供所需辅材及安装（不含3.5米内镀锌立杆费用）。
	根
	1
	

	35
	4~6米监控立杆安装
	提供所需辅材及安装（不含4~6米镀锌立杆费用）。
	根
	1
	

	36
	防水设备箱安装
	提供防水设备箱等材料及在监控立杆上安装。
	套
	1
	

	37
	壁装设备箱安装
	提供壁装设备箱等材料及在墙壁上安装。
	套
	1
	

	38
	落地防水箱安装
	提供所需辅材及落地安装（不含落地防水箱费用）。
	套
	1
	

	39
	存储硬盘安装
	提供存储硬盘安装调试（不含存储硬盘费用）。
	块
	1
	

	40
	数据存储设备安装调试
	提供数据存储系统安装调试（不含数据存储设备费用）。
	台
	1
	

	41
	监控平台数据维护
	提供监控平台数据维护（不含监控平台费用）。
	次
	1
	

	42
	监控故障排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	二、应急报警系统

	43
	声光报警器安装
	提供所需辅材及安装调试（不含声光报警器费用）。
	台
	1
	

	44
	报警按键盒安装
	提供所需辅材及安装调试（不含报警按键盒设备费用）。
	台
	1
	

	45
	紧急报警管理机安装
	提供所需辅材及安装调试（不含紧急报警管理机费用）。
	台
	1
	

	46
	可视报警盒安装
	提供所需辅材及安装调试（不含可视报警盒费用）。
	台
	1
	

	47
	警灯警号安装
	提供所需辅材及安装调试（不含警灯警号费用）。
	台
	1
	

	48
	应急报警系统排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	三、道闸管理系统

	49
	车辆道闸主机安装
	提供所需辅材及安装调试（不含车辆道闸主机费用）。
	台
	1
	

	50
	车牌识别设备安装
	提供所需辅材及安装调试（不含车牌识别设备费用）。
	台
	1
	

	51
	道闸杆安装
	提供6米内道闸直杆安装调试（不含道闸杆费用）。
	根
	1
	

	52
	地感线铺设
	提供地感线材料，地面测量切地，铺设地感线施工。
	米
	1
	

	53
	防砸雷达安装
	提供所需道闸防砸雷达及安装调试。
	台
	1
	

	54
	继电器安装
	提供所需道闸继电器及安装调试。
	台
	1
	

	55
	人行通道闸机安装
	提供所需辅材及安装调试（不含人行通道闸机费用）。
	台
	1
	

	56
	人行通道红外感应器安装
	提供红外感应器、辅材及安装调试。
	个
	1
	

	57
	道闸故障排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	四、门禁设备

	58
	密码设备安装
	提供辅材并安装调试（不含密码设备费用）。
	台
	1
	

	59
	指纹锁安装
	提供辅材并安装调试（不含指纹锁设备费用）。
	台
	1
	

	60
	人脸识别设备安装
	提供辅材并安装调试（不含人脸识别设备费用）。
	台
	1
	

	61
	人脸伸缩支架安装
	提供人脸伸缩支架及辅材并安装调试。
	个
	1
	

	62
	磁力锁设备安装
	提供磁力锁及辅材并安装调试。
	个
	1
	

	63
	电插锁设备安装
	提供电插锁及辅材并安装调试。
	个
	1
	

	64
	门禁控制器设备安装
	提供辅材并安装调试（不含门禁控制器设备费用）。
	台
	1
	

	65
	出门按钮设备安装
	提供出门按钮设备等材料并完成安装。
	个
	1
	

	66
	遥控器配对
	提供遥控器1个并完成信号配对。
	个
	1
	

	67
	门禁设备故障排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	五、LCD显示屏

	68
	显示屏钢架结构安装
	显示屏基础方钢安装（不含钢架结构材料）。
	米
	1
	

	69
	LCD显示屏安装
	提供安装所需辅材及安装调试（不含LCD显示屏设备）。
	台
	1
	

	70
	前维护支架安装
	前维护支架安装（不含前维护支架材料）。
	套
	1
	

	71
	LCD显示屏包边
	黑色拉丝不锈钢包边定制与安装。
	米
	1
	

	72
	解码设备安装
	解码设备安装（不含解码设备费用）。
	台
	1
	

	73
	LCD显示屏故障排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	六、电子围栏

	74
	电子围栏故障排查及维护
	根据报修情况排查故障原因及维护，未更换设备且现场一次解决的（不含电子围栏设备费用）。
	次
	1
	

	七、技术服务

	75
	技术支持服务
	根据需求提供到场配合解决某些技术问题或保障服务。
	次
	1
	

	76
	核心交换机调试
	核心交换机安装调试（不含核心交换机设备费用）。
	台
	1
	

	77
	汇聚交换机调试
	汇聚交换机安装调试（不含汇聚交换机设备费用）。
	台
	1
	

	78
	接入交换机调试
	接入交换机安装调试（不含接入交换机设备费用）。
	台
	1
	

	79
	线缆标记编号
	配合制定编号规则，将每根线缆两头进行标记，张贴标签。
	根
	1
	

	80
	监控立杆编号
	配合制定编号规则，将每根监控立杆进行编号，张贴标签。
	根
	1
	

	81
	监控设备编号
	配合制定编号规则，将每台监控设备进行编号，张贴标签。
	台
	1
	

	82
	其他设备编号
	配合制定编号规则，将每台设备进行编号，张贴标签。
	台
	1
	

	83
	设备信息收集
	查找监控等设备所在位置，记录设备信息（如覆盖范围、IP地址、OSD名称等）。
	台
	1
	

	84
	设备档案建立
	根据已收集的设备信息资料，汇总文档资料，给用户提供电子稿及A4幅面打印稿。
	项
	1
	

	85
	设备点位图标注
	在用户提供院内或楼层平面图电子版上标注监控或其他设备所在位置信息，标注后电子稿给用户。
	个
	1
	

	86
	设备点位图打印
	将已标注设备点位的图纸打印A2幅面成稿。
	张
	1
	

	八、零星采购（报价时需注明品牌、型号）

	87
	400万像素监控摄像机
	1、最大分辨率：不低于2560×1440；
2、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m；
3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态、人形检测；
4、接口协议（API）：支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；
5、日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换；
6、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560×1440，1920×1080，1280×720）；
7、支持使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+；
8、防护等级：不低于IP67；
9、供电方式：DC：12 V±25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3；
10、支持接入我单位现有监控平台。（提供承诺函加盖公章证明）
	台
	1
	

	87
	600万全彩筒型摄像机
	1、600万 1/2.4" CMOS双光筒型网络摄像机；
2、最大分辨率3200×1800，水平分辨率不低于1800线；（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
3、最低照度彩色：0.005 lx；
4、支持红外、白光双补光，红外光最远可达50m，暖光最远可达30m；
5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
6、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；
7、设备具有1个内置麦克风，相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音；（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
8、符合IP66防尘防水设计，可靠性高；
9、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作；
10、支持接入我单位现有监控平台。（提供承诺函加盖公章证明）
	台
	1
	

	88
	800万智能结构化网络筒机
	1、800万1/1.8"CMOS智能结构化筒型网络摄像机；
2、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、智能事件、人数统计、热度图；
3、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx；
4、内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦；
5、人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式；
6、道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
7、智能事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警；
8、人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示；
9、热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；
10、内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
11、补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
12、支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
13、支持IP67防尘防水；
14、内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电；
15、支持接入我单位现有监控平台。（提供承诺函加盖公章证明）
	台
	1
	

	89
	720°8K全景VR摄像机
	1、720°8K全景网络相机，内置4个800W像素1/1.8靶面图像传感器；
2、前端拼接，内置专用处理器，分辨率最大可达3200万像素（7680×3840），并在此分辨率下可输出25 fps（P制）实时图像；
3、内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
4、支持H.265/H.264视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置；
5、支持防护等级IP67，铝合金外壳，支持防雷、防浪涌、防静电；
6、支持最大标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；
7、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；
8、支持10M/100M/1000M自适应网口，具备1个SFP光模块（FC光纤接口），通过单模单纤传输，传输距离达20km；
9、支持1个千兆光口，SFP光模块（FC光纤接口），通过单模单纤传输，传输距离达20km；
10、设备支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览；（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
11、拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览；（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
12、水平视场角：360°，垂直视场角：360°；
13、可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像，在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素；
14、电源电压在DC12±30%或AC24V±30%范围内变化时，设备应能正常工作；
15、支持接入我单位现有监控平台。（提供承诺函加盖公章证明）
	台
	1
	


备注：1.监控电源适配器安装此项限价不超过50元。

         2. 以上排查维护一次不能解决且未找到原因的，不予计费；现场不能解决，要向甲方说明原因并提供解决方案，涉及设备更换安装的按清单单价执行。

报价人须知

报价书构成

（一）报价表及服务内容明细表（附件1）

（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件2）

3.法定代表人授权书（附件3）

4.产品检测报告及相关截图（根据采购内容明细中相关要求提供）

（三）承诺函（附件4）

未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价文件作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。

报价人须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

	报价表

	

	项目名称
	产品（服务）明细
	报价

	某单位安防设备维护、技术服务及零星采购项目
	本公司承诺完全响应本项目所有要求。
	

	报价时间
	2025年  月  日    时  分

	报价地点
	以采购方通知为准

	报价方式
	邮寄/现场递交

	报价人
	
	联系电话：

	
	
	

	
	
	

	报价单位
	                              （盖章）


注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在明细栏注明。

服务内容明细表
某单位安防设备维护、技术服务及零星采购项目清单
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价

	一、监控安装与维护

	1
	BV-10电源线敷设
	提供BV-10电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	2
	BV-10电源线敷设
	提供BV-6电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	3
	RVV3*4.0电源线敷设
	提供RVV3*4.0电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	4
	RVV2*2.5电源线敷设
	提供RVV2*2.5电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	5
	RVV2*1.5电源线敷设
	提供RVV2*1.5电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	6
	RVV2*1.0电源线敷设
	提供RVV2*1.0电源线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	7
	六类网线及敷设
	提供六类网线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	8
	超五类网线敷设
	提供超五类网线材料，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	9
	1~4芯光纤敷设
	提供1~4芯光纤及辅材，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	10
	6~24芯光纤敷设
	提供6~24芯光纤及辅材，在现有管路或桥架中敷设，测试线路正常。
	米
	1
	

	11
	光纤融接
	光纤点融接，测试线路正常。
	芯
	1
	

	12
	弱电金属桥架安装
	提供金属桥架等材料，在墙壁或地面明装金属桥架并使桥架保护作用正常。
	米
	1
	

	13
	KBG强电线管安装
	提供KBG强电线管等材料，在墙壁或地面明装KBG强电线管并使桥架保护作用正常。
	米
	1
	

	14
	PE穿线管安装
	提供PE穿线管等材料，在墙壁或地面明装PE穿线管并使桥架保护作用正常。
	米
	1
	

	15
	PVC穿线管/线槽安装
	提供PVC穿线管/线槽等材料，在墙壁或地面明装金属桥架并使桥架保护作用正常。
	米
	1
	

	16
	管线暗敷
	在墙壁或地面需暗敷管线位置开槽，敷设管线后粉刷美化。
	米
	1
	

	17
	道路管线预埋
	在混凝土地面或柏油路面需预埋管线位置开挖，敷设管线后恢复。
	米
	1
	

	18
	草坪地管线预埋
	在草坪地需预埋管线位置开挖，敷设管线后回填泥土。
	米
	1
	

	19
	常用设备支架安装
	提供长度0.3米以内支架及辅材，按照监控、设备位置要求安装支架。
	套
	1
	

	20
	1米内设备支架安装
	提供长度1米（含1米）以内支架及辅材，按照监控、设备位置要求安装支架。
	套
	1
	

	21
	1~2米设备支架安装
	提供长度1~2米（含2米）支架及辅材，按照监控、设备位置要求安装支架。
	套
	1
	

	22
	2~3米设备支架安装
	提供长度2~3米（含3米）支架及辅材，按照监控、设备位置要求安装支架。
	套
	1
	

	23
	低空监控安装
	提供监控安装所需辅材（不含监控设备费用），将3.5米（含3.5米）以下安装的监控调试正常。
	套
	1
	

	24
	高空监控安装
	提供监控安装所需辅材及工具（不含监控设备费用），将3.5米以上高空安装的监控调试正常。
	套
	1
	

	25
	5口千兆交换机安装
	提供5口千兆全电口交换机，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	26
	5口千兆POE交换机安装
	提供5口千兆POE全电口交换机，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	27
	8口千兆交换机安装
	提供8口千兆全电口交换机，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	28
	8口千兆POE交换机安装
	提供8口千兆POE全电口交换机，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	29
	千兆光纤收发器安装
	提供一光一电千兆光纤收发器及辅材，安装并确保可正常使用。
	台
	1
	

	30
	监控电源适配器安装
	提供12V/2A电源适配器及辅材，安装并确保可正常使用。
	套
	1
	

	31
	球机电源适配器安装
	提供球机电源适配器及辅材，安装并确保可正常使用。
	套
	1
	

	32
	基坑土方开挖回填
	开挖回填一类、二类土。
	m³
	1
	

	33
	地笼预埋、地基浇筑
	提供预埋监控立杆的地笼、水泥等材料，组织浇筑水泥砂浆等施工。
	m³
	1
	

	34
	3.5米内监控立杆安装
	提供所需辅材及安装（不含3.5米内镀锌立杆费用）。
	根
	1
	

	35
	4~6米监控立杆安装
	提供所需辅材及安装（不含4~6米镀锌立杆费用）。
	根
	1
	

	36
	防水设备箱安装
	提供防水设备箱等材料及在监控立杆上安装。
	套
	1
	

	37
	壁装设备箱安装
	提供壁装设备箱等材料及在墙壁上安装。
	套
	1
	

	38
	落地防水箱安装
	提供所需辅材及落地安装（不含落地防水箱费用）。
	套
	1
	

	39
	存储硬盘安装
	提供存储硬盘安装调试（不含存储硬盘费用）。
	块
	1
	

	40
	数据存储设备安装调试
	提供数据存储系统安装调试（不含数据存储设备费用）。
	台
	1
	

	41
	监控平台数据维护
	提供监控平台数据维护（不含监控平台费用）。
	次
	1
	

	42
	监控故障排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	二、应急报警系统

	43
	声光报警器安装
	提供所需辅材及安装调试（不含声光报警器费用）。
	台
	1
	

	44
	报警按键盒安装
	提供所需辅材及安装调试（不含报警按键盒设备费用）。
	台
	1
	

	45
	紧急报警管理机安装
	提供所需辅材及安装调试（不含紧急报警管理机费用）。
	台
	1
	

	46
	可视报警盒安装
	提供所需辅材及安装调试（不含可视报警盒费用）。
	台
	1
	

	47
	警灯警号安装
	提供所需辅材及安装调试（不含警灯警号费用）。
	台
	1
	

	48
	应急报警系统排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	三、道闸管理系统

	49
	车辆道闸主机安装
	提供所需辅材及安装调试（不含车辆道闸主机费用）。
	台
	1
	

	50
	车牌识别设备安装
	提供所需辅材及安装调试（不含车牌识别设备费用）。
	台
	1
	

	51
	道闸杆安装
	提供6米内道闸直杆安装调试（不含道闸杆费用）。
	根
	1
	

	52
	地感线铺设
	提供地感线材料，地面测量切地，铺设地感线施工。
	米
	1
	

	53
	防砸雷达安装
	提供所需道闸防砸雷达及安装调试。
	台
	1
	

	54
	继电器安装
	提供所需道闸继电器及安装调试。
	台
	1
	

	55
	人行通道闸机安装
	提供所需辅材及安装调试（不含人行通道闸机费用）。
	台
	1
	

	56
	人行通道红外感应器安装
	提供红外感应器、辅材及安装调试。
	个
	1
	

	57
	道闸故障排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	四、门禁设备

	58
	密码设备安装
	提供辅材并安装调试（不含密码设备费用）。
	台
	1
	

	59
	指纹锁安装
	提供辅材并安装调试（不含指纹锁设备费用）。
	台
	1
	

	60
	人脸识别设备安装
	提供辅材并安装调试（不含人脸识别设备费用）。
	台
	1
	

	61
	人脸伸缩支架安装
	提供人脸伸缩支架及辅材并安装调试。
	个
	1
	

	62
	磁力锁设备安装
	提供磁力锁及辅材并安装调试。
	个
	1
	

	63
	电插锁设备安装
	提供电插锁及辅材并安装调试。
	个
	1
	

	64
	门禁控制器设备安装
	提供辅材并安装调试（不含门禁控制器设备费用）。
	台
	1
	

	65
	出门按钮设备安装
	提供出门按钮设备等材料并完成安装。
	个
	1
	

	66
	遥控器配对
	提供遥控器1个并完成信号配对。
	个
	1
	

	67
	门禁设备故障排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	五、LCD显示屏

	68
	显示屏钢架结构安装
	显示屏基础方钢安装（不含钢架结构材料）。
	米
	1
	

	69
	LCD显示屏安装
	提供安装所需辅材及安装调试（不含LCD显示屏设备）。
	台
	1
	

	70
	前维护支架安装
	前维护支架安装（不含前维护支架材料）。
	套
	1
	

	71
	LCD显示屏包边
	黑色拉丝不锈钢包边定制与安装。
	米
	1
	

	72
	解码设备安装
	解码设备安装（不含解码设备费用）。
	台
	1
	

	73
	LCD显示屏故障排查或维护
	根据报修情况排查故障原因或维护，未更换设备且现场一次解决的。
	次
	1
	

	六、电子围栏

	74
	电子围栏故障排查及维护
	根据报修情况排查故障原因及维护，未更换设备且现场一次解决的（不含电子围栏设备费用）。
	次
	1
	

	七、技术服务

	75
	技术支持服务
	根据需求提供到场配合解决某些技术问题或保障服务。
	次
	1
	

	76
	核心交换机调试
	核心交换机安装调试（不含核心交换机设备费用）。
	台
	1
	

	77
	汇聚交换机调试
	汇聚交换机安装调试（不含汇聚交换机设备费用）。
	台
	1
	

	78
	接入交换机调试
	接入交换机安装调试（不含接入交换机设备费用）。
	台
	1
	

	79
	线缆标记编号
	配合制定编号规则，将每根线缆两头进行标记，张贴标签。
	根
	1
	

	80
	监控立杆编号
	配合制定编号规则，将每根监控立杆进行编号，张贴标签。
	根
	1
	

	81
	监控设备编号
	配合制定编号规则，将每台监控设备进行编号，张贴标签。
	台
	1
	

	82
	其他设备编号
	配合制定编号规则，将每台设备进行编号，张贴标签。
	台
	1
	

	83
	设备信息收集
	查找监控等设备所在位置，记录设备信息（如覆盖范围、IP地址、OSD名称等）。
	台
	1
	

	84
	设备档案建立
	根据已收集的设备信息资料，汇总文档资料，给用户提供电子稿及A4幅面打印稿。
	项
	1
	

	85
	设备点位图标注
	在用户提供院内或楼层平面图电子版上标注监控或其他设备所在位置信息，标注后电子稿给用户。
	个
	1
	

	86
	设备点位图打印
	将已标注设备点位的图纸打印A2幅面成稿。
	张
	1
	

	八、零星采购（报价时需注明品牌、型号）

	87
	400万像素监控摄像机
	1、最大分辨率：不低于2560×1440；
2、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m；
3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态、人形检测；
4、接口协议（API）：支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；
5、日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换；
6、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560×1440，1920×1080，1280×720）；
7、支持使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+；
8、防护等级：不低于IP67；
9、供电方式：DC：12 V±25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3；
10、支持接入现有监控平台。（提供承诺函加盖公章证明）
	台
	1
	

	87
	600万全彩筒型摄像机
	1、600万 1/2.4" CMOS双光筒型网络摄像机；
2、最大分辨率3200×1800，水平分辨率不低于1800线；（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
3、最低照度彩色：0.005 lx；
4、支持红外、白光双补光，红外光最远可达50m，暖光最远可达30m；
5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
6、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；
7、设备具有1个内置麦克风，相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音；（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
8、符合IP66防尘防水设计，可靠性高；
9、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作；
10、支持接入现有监控平台。（提供承诺函加盖公章证明）
	台
	1
	

	88
	800万智能结构化网络筒机
	1、800万1/1.8"CMOS智能结构化筒型网络摄像机；
2、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、智能事件、人数统计、热度图；
3、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx；
4、内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦；
5、人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式；
6、道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
7、智能事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警；
8、人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示；
9、热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；
10、内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
11、补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
12、支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
13、支持IP67防尘防水；
14、内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电；
15、支持接入现有监控平台。（提供承诺函加盖公章证明）
	台
	1
	

	89
	720°8K全景VR摄像机
	1、720°8K全景网络相机，内置4个800W像素1/1.8靶面图像传感器；
2、前端拼接，内置专用处理器，分辨率最大可达3200万像素（7680×3840），并在此分辨率下可输出25 fps（P制）实时图像；
3、内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
4、支持H.265/H.264视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置；
5、支持防护等级IP67，铝合金外壳，支持防雷、防浪涌、防静电；
6、支持最大标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；
7、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；
8、支持10M/100M/1000M自适应网口，具备1个SFP光模块（FC光纤接口），通过单模单纤传输，传输距离达20km；
9、支持1个千兆光口，SFP光模块（FC光纤接口），通过单模单纤传输，传输距离达20km；
10、设备支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览；（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
11、拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览；（提供产品检测报告复印件加盖厂家公章证明）
12、水平视场角：360°，垂直视场角：360°；
13、可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像，在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素；
14、电源电压在DC12±30%或AC24V±30%范围内变化时，设备应能正常工作；
15、支持接入现有监控平台。（提供承诺函加盖公章证明）
	台
	1
	


附件2
法定代表人资格证明书
（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明


报价供应商全称：（盖章）

                     年    月    日

附件3

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某单位：

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

                     年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：


附件4

供应商承诺声明
某单位：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号：          ）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。
3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。
我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。
五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；
六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                     年    月    日




法定代表人身份证复印件


（国徽面）








法定代表人身份证复印件


（人像面）








授权代表身份证复印件


（人像面）








授权代表身份证复印件


（国徽面）









