比价文件

项目名称：《长沙校区一号院大樟树音乐广场环境条件建设项目

比价文件》

国防科技大学政治工作部宣传处

2025年12月
报价方须知

报价书构成

报价表（附件1）

营业执照副本（复印件）

组织机构代码证副本（复印件）

税务登记证副本（复印件）

4.法定代表人资格证明书（附件2）

5.※法定代表人授权书（附件3）（如需）

承诺函（附件4）

售后服务承诺（附件5）

产品参数（附件6）

报价方必须按上述统一格式及顺序向采购单位提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

报价表（供应商报价格式）
                                            单位：人民币元（如为外币请加栏标注）
	序号
	采购编号
	项目、产品名称
	备注

	1
	
	
	

	
	总 价：
	小写：               元

 （大写：                      ）
	

	其他说明
	


注：1.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

2.报价方应根据现场踏勘结果，如实填写报价一览表。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                               年   月   日
附件2

法定代表人资格证明书
（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。
特此证明


                   报价方全称：（盖章）
                         年   月   日
附件3

法定代表人授权书

（如有授权需填写）

国防科技大学政治工作部宣传处：
（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
报价方全称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
                     年    月    日
附：
授权代表姓名：              身份证号码：
职    务：                  电    话：
传    真：                  邮    编：
通讯地址：

附件4

承诺函
国防科技大学政治工作部宣传处：
我方参加贵处组织的长沙校区一号院大樟树音乐广场环境条件建设项目采购活动，本公司承诺：

一、具备本项目规定的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑸参加军队、政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；在经营活动中没有收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。
⑹法律、行政法规规定的其他条件。

二、截止到开标时间，供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业,或为事业单位、军队单位。
三、未被列入政采失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被政府主管部门列入违法失信名单、重大税收违法案件当事人；

四、本项目不接受联合体投标。

五、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和学院采购机构按国家和军队规定作出的相关处罚。
                         报价方全称：（盖章）
                         法定代表人（或授权代表）：（签字）

                                        年   月   日

附件5

售后服务承诺
（报价方自行编制）

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

 年   月   日

附件6

产品参数

（报价方需根据甲方提供的产品参数范围，如实填写拟配置的产品指标参数）
	序号
	内容
	数量
	单位
	基本参数
	备注

	一、冲孔铝单板

	1
	定制氟碳喷涂铝单板
	49.0
	㎡
	板材厚度：≥3.0mm
2、厚度公差：≤0.15mm
3、基板材质:3003-H24；
4、氟碳涂层厚度:底漆≥5um，面漆≥25um，总厚度≥40um；
5、硬度：≥2H
6、抗拉强度：≥215MPa
7、伸长率：≥12%
8、表面平整度：≤2mm/m

9、需按展开面积计算。
	质保

4年

	2
	铝板镀锌钢支架
	41.0
	㎡
	型材：国标镀锌角铁
	质保

4年

	3
	雕花冲孔

光源
	20.0
	㎡
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、规格：防水灯光模组
3、防水等级：≥IP65
4、电压：12V DC
5、功率：≥0.48-0.72W/PCS
6、色温：6000K
	质保

4年

	4
	雕花冲孔透光板
	20.0
	㎡
	1、规格：3mm厚进口白色亚克力
2、透光率：≥92%
3、硬度：≥90M，
4、拉伸强度≥65MPa
5、工作温度范围：-40℃-85℃
6、阻燃等级：欧标E级
	质保

4年

	5
	PVC板防蚊灯光箱
	26.0
	㎡
	1、型材厚度：≥10mm
2、厚度公差：±0.3-0.5mm
3、密度：≥1.38/c㎥ 
4、硬度：≥80D
5、拉伸强度：≥52MPa
6、热变形温度：≥75㎡
7、阻燃等级：不低于UL94V-0级
	质保

4年

	6
	灯光电源
	6.0
	个
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、防水等级：≥IP66
3、功率:≥400W
3、输出电压：≥12V DC直流
4、材质：全铝机身散热，有短路、过负载、过温多重保护
5、尺寸：214*114*46mm
	质保

4年

	二、景观立体字

	1
	5CM厚不锈钢烤漆造型
	4.5
	㎡
	材质：201
2、型材厚度：≥1.2mm
3、厚度公差：±0.5-1mm
4、密度：≥7.93g/c㎥
5、抗拉强度：≥520MPa
6、伸长率：≥40%
7、油漆：氟碳烤漆工艺，喷涂：≥2遍底漆，面漆≥2遍面漆，≥80℃高温固化

8、需按展开面积计算。
	质保

4年

	2
	户外立体金属发光字
	3.3
	㎡
	1、材质：201
2、型材厚度：≥1.0mm
3、厚度公差：±0.5-1mm
4、密度：≥7.93g/c㎥
5、抗拉强度：≥520MPa
6、伸长率：≥40%
7、油漆：氟碳烤漆工艺，喷涂：≥2遍底漆，面漆≥2遍面漆，≥80℃高温固化
	质保

4年

	3
	发光字光源
	3.3
	㎡
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、规格：防水模组
3、防水等级：≥IP66
4、电压：12V DC
5、功率：≥0.48-0.72W/PCS
6、色温：4000K
	质保

4年

	4
	灯光电源
	4.0
	个
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、防水等级：≥IP66
3、功率:≥400W
3、输出电压：≥12V DC直流
4、材质：全铝机身散热，有短路、过负载、过温多重保护
5、尺寸：214*114*46mm
	质保

4年

	三、发光字

	1
	迷你发光字
	14.0
	㎡
	1、材质：进口实心亚克力
2、厚度：≥25mm
3、工艺：一体雕刻工艺
4、油漆：烤漆工艺，喷涂≥2遍底漆、≥2遍面漆
	质保

4年

	2
	发光字光源
	14.0
	㎡
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、规格：防水软条
3、防水等级：≥IP65
4、工作电压：≥12V DC
5、电流：≤25mA
5、功率：≥6（W/M）
6、LED数量：≥60
7、产品尺寸：≤6.8mm
	质保

4年

	3
	灯光电源
	5.0
	个
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、防水等级：≥IP66
3、功率:≥400W
3、输出电压：≥12V DC直流
4、材质：全铝机身散热，有短路、过负载、过温多重保护
5、尺寸：214*114*46mm
	质保

4年

	四、乐器不锈钢立体发光灯箱

	1
	不锈钢立体发光灯箱
	10.0
	㎡
	1、材质：201
2、型材厚度：≥1.2mm
3、厚度公差：±0.5-1mm
4、密度：≥7.93g/c㎥
5、抗拉强度：≥520MPa
6、伸长率：≥40%
7、油漆：氟碳烤漆工艺，喷涂：≥2遍底漆，≥2遍面漆，≥80℃高温固化
	质保

4年

	2
	亚克力

UV打印
	10.0
	㎡
	1、规格：5mm厚进口亚克力
2、工艺：≥3层UV打印
2、透光率：≥92%
3、硬度：≥90M，拉伸强度≥65MPa
4、工作温度范围：-40℃-85℃
5、阻燃等级：欧标E级
	质保

4年

	3
	灯箱光源
	10.0
	㎡
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、规格：防水模组
3、防水等级：≥IP66
4、电压：12V DC
5、功率：≥0.48-0.72W/PCS
6、色温：4000K
	质保

4年

	4
	灯光电源
	2.0
	个
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、防水等级：≥IP66
3、功率:≥400W
3、输出电压：≥12V DC直流
4、材质：全铝机身散热，有短路、过负载、过温多重保护
5、尺寸：214*114*46mm
	质保

4年

	五、定制金属立体唱片

	1
	定制金属立体唱片
	1.0
	个
	金属表面光滑且惰性强，墨水和预处理涂层直接影响附着力。专用金属UV 墨水；常规打印：5μm~15μm，厚度均匀性误差≤±1μm；金属专用底涂（分为亚克力类、聚氨酯类），不锈钢需用防锈型底涂，铝合金需用耐氧化底涂；涂层厚度：8μm~15μm，喷涂需均匀无流挂，固化后表面粗糙度 Ra0.2μm~0.5μm，提升墨水吸附力；
涂层固化：可采用低温烘烤（60℃~80℃，10min~20min）或UV预固化，确保涂层与基材紧密结合。
	质保

4年

	2
	发光灯带
	3.0
	m
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、规格：防水软条
3、防水等级：≥IP65
4、工作电压：≥12V DC
5、电流：≤25mA
5、功率：≥6（W/M）
6、LED数量：≥60
7、产品尺寸：≤6.8mm
	质保

4年

	3
	灯光电源
	1.0
	个
	1、品牌：产品品牌定位及品质标准不低于蓝景品牌级别规格
2、防水等级：≥IP66
3、功率:≥400W
3、输出电压：≥12V DC直流
4、材质：全铝机身散热，有短路、过负载、过温多重保护
5、尺寸：≥214*114*46mm
	质保

4年

	六、亮化灯光

	1
	幻彩灌胶防水LED灯带
	600.0
	㎡
	1、灯珠：国家一线品牌全彩灯珠
2、材质：实心硅胶灯带
3、防水等级：≥IP65
4、灯珠数量：≥60珠/米
5、类型：支持512协议
6、产品电压：24V
	质保

4年

	2
	芦苇棒

地插灯
	100.00
	根
	1、灯珠：国家一线品牌全彩灯珠，
2、高度：≥75cm
3、防水等级:≥IP65
4、产品电压:24V
5、连接线长度：≥0.8米
6、类型：支持512协议
	质保

4年

	3
	月牙灯
	1.00
	个
	1、灯珠：国家一线品牌全彩灯珠
2、材质：PE
3、规格：高度≥2米，宽度：≥1.6米
4、防水等级:≥IP65
5、电压：DC24V
6、类型：支持512协议
	质保

4年

	4
	地插PE滚塑白球灯
	8.00
	个
	1、灯珠：国家一线品牌全彩灯珠
2、材质：PE
3、规格：直径≥300mm
4、防水等级:≥IP65
5、电压：DC24V
6、类型：支持512协议
	质保

4年

	5
	防水方形
夜灯
	6.00
	个
	1、尺寸：≥30*30*80cm
2、材质：PE+LED
3、功率：≥10W

4、电压：24V
5、防水等级：≥IP65
6、类型：支持512协议
	质保

4年

	6
	幻彩鸟巢灯
	2.00
	个
	1、灯珠：科锐或欧司朗芯片
2、尺寸：≥φ200mm*H220mm
3、材质：仿真藤+铝材+钢化玻璃
4、功率：≥36W
5、电压：24V
6、防水等级：≥IP65
7、类型：支持512协议
	质保

4年

	7
	幻彩鸟巢灯
	2.00
	个
	1、灯珠：科锐或欧司朗芯片
2、尺寸：≥φ220mm*H230mm
3、材质：仿真藤+铝材+钢化玻璃
4、功率：≥48W
5、电压：24V
6、防水等级：≥IP65
7、类型：支持512协议
	质保

4年

	8
	幻彩鸟巢灯
	2.00
	个
	1、灯珠：科锐或欧司朗芯片
2、尺寸：≥φ300mm*H290mm
3、材质：仿真藤+铝材+钢化玻璃
4、功率：≥96w
5、电压：24V
6、防水等级：≥IP65
7、类型：支持512协议
	质保

4年

	9
	全防水电源
	15.00
	个
	1、品牌：国家一线品牌电源
2、防水等级：≥IP66
3、功率:≥400W
3、输出电压：≥24V DC直流
4、材质：全铝机身散热，有短路、过负载、过温多重保护
5、尺寸：214*114*46mm
	质保

4年

	七、安装辅材

	1
	控制器
	8.0
	个
	支持场景编辑、存储、调用功能，至少设置8个物理场景按键，可扩展4个场景页面，实现多场景快速切换，可兼容RGB、RGBW、光束灯、洗墙灯等多种 DMX 灯具，同时支持与RDM协议设备双向通信，可远程读取设备状态
	质保

4年

	2
	强电箱
	1.0
	个
	1、品牌：国家一线品牌
2、规格：500*600
3、类别：户外防水电箱
	质保

4年

	3
	控制电箱
	1.0
	个
	1、品牌：国家一线品牌
2、规格：500*600
3、类别：户外防水电箱
	质保

4年

	4
	电源电缆
	1.0
	批
	国家一线品牌低压户外电力电源电缆

（0.6/1kV，执行GB/T 12706.1-2008）
	质保

4年

	5
	线管隐藏

预埋
	1.0
	批
	完成上述全部施工所需
	质保

4年

	6
	不绣钢螺丝、胶水、电工胶布等辅材
	1.0
	项
	完成上述全部施工所需
	质保

4年

	7
	高空作业车
	1.0
	项
	完成上述全部施工所需
	

	8
	安装、调试

人工
	1.0
	项
	完成上述全部施工所需
	

	★说明：

1.报价说明：报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。

2.运杂费用：全部由供应商承担，并提供免费上门安装调试及支持服务。

3.比价方法：在完全满足采购人资格、技术服务及商务服务要求的基础上，价格最低者为成交供应商。

4.供货周期：中标方须在25日内完成安装及调试，否则不予支付货款。

5.付款方式：项目验收后30个工作日内支付98%的货款，并预留2%的质保金，项目质保期为4年，须写进“附件5售后服务承诺书”中；质保期满后如无其他问题，一次性无息返还质保金。
6.保密要求：甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
7.售后服务：须快速响应，出现问题须在1小时内上门处理，12小时内解决故障问题，且维保更换部件费用涵盖在报价中。其中，各类型灯具、造型每半年须专业维护一次，确保光泽无暇、常新常亮。
8.其他情况：如有额外增项或调整处，均含在报价中，不再额外追加货款，中标供应商须无条件配合。


报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                年   月  日



法定代表人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（正面）









